XXI Российская научная конференция школьников «Открытие»

Секция ЭКОЛОГИЯ

Исследование качества питьевой воды города Приволжска

Ивановской области

##### Исследовательская работа

#### Автор – Соколова Анна Александровна,

обучающаяся экологического объединения «Исток» МКУ ДО ЦДЮТ

Научный руководитель –

Тевризова Татьяна Александровна,

педагог дополнительного образования

МКУ ДО ЦДЮТ

Ярославль, 2018

Содержание работы

Введение ………………………………………………………………………………..…..2

Обзор литературы…………………………………………………………………………..3

Характеристика района исследования…………………………………………………….5

Материал и методика исследования……………………………………........…………....6

Результаты исследования ……………………………………………………………….....7

Выводы ……………………….……………………………………………….…………….9

Рекомендации………………………………………………………………………………10

Список использованной литературы ..……………………………………………………11

Приложение…………………………………………………………………………………12

Введение

Нашу работу мы решили посвятить изучению качества питьевой воды источников водоснабжения, наиболее доступных для жителей города Приволжска. Пробы воды для сравнения мы взяли из двух родников нашего города: Тихвинского святого источника и родника, расположенного рядом с МКОУ СШ №1(микрорайон Карачиха - место проживания автора исследования), а также в питьевом водопроводе МКОУ СШ №1. Нам стало интересно, можно ли, использовать эту воду для питья, не несёт ли она в себе какую-либо опасность для здоровья людей?

Цель работы: исследовать качество питьевой воды некоторых источников водоснабжения города Приволжска и предложить решение проблемы обеспечения населения качественной водой.

Задачи:

1.  Провести анкетирование среди учащихся 5–11 классов; Узнать об источниках водоснабжения их семьи и попросить оценить качество питьевой воды, как потребителей;

2. Определить основные органолептические показатели питьевой воды: цветность, запах, вкус, привкус, прозрачность;

3. Определить некоторые химические показатели: карбонатную жёсткость, общую жесткость, перманганатную окисляемость, содержание общего железа, нитрит-иона, нитрат-иона, а также оценить водородный показатель;

4. Оценить токсичность питьевой воды с помощью метода биотестирования;

5. Проанализировать влияние жёсткости воды и повышенного содержания железа на заболевания кожи, органов пищеварения, моче - половой системы у детей и подростков;

6. Дать рекомендации по использованию доступных источников питьевого водоснабжения города Приволжска.

Обзор литературы

Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. Для того чтобы хорошо себя чувствовать человек должен употреблять только чистую качественную питьевую воду. Качественная питьевая вода – это вода, не содержащая примесей, вредных для здоровья человека. Она должна быть без запаха и цвета и безопасна при длительном ее употреблении. В последнее время мы все чаще стали задумываться, а какую воду пьем? Из водопроводного крана или бутилированную, или из многочисленных родников, расположенных на территории области.

Качество питьевой воды, поступающей потребителю из систем водоснабжения, зависит от состава исходной воды и определяется технологическими требованиями, исходящими от соответствующих контролирующих организаций. Санитарные Правила и Нормы 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества питьевой воды», утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 24.10.1996 г. и введены в действие с 1 июля 1997 года. Качество питьевой воды характеризуют следующие параметры: общие физико-химические показатели качества воды, органолептические показатели качества воды, бактериологические и паразитологические показатели качества воды, радиологические показатели качества воды, показатели неорганических и органических примесей, а также ряд других параметров, часто употребляемых в водоподготовке [6, 7].

Водородный показатель качества питьевой воды характеризует концентрацию свободных ионов водорода в воде. В зависимости от величины pH может изменяться скорость протекания химических реакций, степень коррозионной агрессивности воды, токсичность загрязняющих веществ и т. д. Для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается уровень показателя качества рН в диапазоне от 6 до 9 (СанПиН). Общая минерализация представляет собой суммарный количественный показатель качества питьевой воды содержания растворенных в воде веществ.         Окисляемость — это величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых (при определенных условиях) одним из сильных химических окислителей. В соответствии с требованиями СанПиН перманганатная окисляемость не должна превосходить 5,0 мгО2/л. К числу органолептических показателей качества воды относятся те параметры качества воды, которые определяют ее потребительские свойства, т.е. те свойства, которые непосредственно влияют на органы чувств человека (обоняние, осязание, зрение). Наиболее значимые из этих параметров качества питьевой воды — вкус и запах — не поддаются формальному измерению, поэтому их определение производится экспертным путем. Кроме вкуса и запаха, выделяют такие показатели качества воды, как привкус, цветность, мутность и прозрачность. Жесткостью называют свойство воды, обусловленное наличием в ней растворимых солей кальция и магния. Различают следующие виды жесткости:  Общая жесткость — определяется суммарной концентрацией ионов кальция и магния, представляет собой сумму карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Карбонатная жесткость — обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов и карбонатов (при рН>8.3) кальция и магния. Данный тип жесткости почти полностью устраняется при кипячении воды и поэтому называется временной жесткостью.  Некарбонатная жесткость — обусловлена присутствием кальциевых и магниевых солей сильных кислот (серной, азотной, соляной) и при кипячении не устраняется (постоянная жесткость).  СанПиН рекомндует норму общей жесткости воды — 7,0 мг-экв/л.

К наиболее распространенным загрязнителям воды (содержание компонентов превышает нормативы), можно отнести железо, марганец, сульфиды, фториды, соли кальция и магния, органические соединения, др.

Какие же отрицательные свойства воде могут придавать те или иные компоненты в случае их содержания выше нормативов?  Так, содержащееся в воде железо (более 0,3 мг/л) в виде гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, органических комплексных соединений или в виде высокодисперсной взвеси придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает её вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. При употреблении для питья воды с содержанием железа выше норматива человек рискует приобрести различные заболевания печени, аллергические реакции, др. Повышенное содержание марганца в воде оказывает мутагенное действие на человека. При уровнях в системе водоснабжения, превышающих 0,1 мг/л, марганец приводит к появлению пятен на сантехническом оборудовании и белье, а также неприятного привкуса напитков. Присутствие марганца в питьевой воде может вызывать накопление отложений в системе распределения.          Содержание в воде катионов кальция и магния сообщает воде так называемую жесткость. Оптимальный физиологический уровень жесткости составляет 3,0-3,5 мг-экв/л. Жесткость выше 4,5 мг-экв/л приводит к интенсивному накоплению осадка в системе водоснабжения и на сантехнике, мешает работе бытовых приборов. Согласно инструкции по эксплуатации бытовой техники жесткость воды не должна превышать 1,5-2,0 мг-экв/л. Постоянное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к накоплению солей в организме и, в конечном итоге, к заболеваниям суставов (артриты, полиартриты), к образованию камней в почках, желчном и мочевом пузырях. Органические вещества, обусловливающие повышенное значение перманганатной окисляемости, отрицательно влияют на печень, почки, репродуктивную функцию, а также на центральную нервную и иммунную системы человека. Вода, имеющая перманганатную окисляемость выше 2 мг О2/л, не рекомендуется к употреблению.

Токсичность вышеназванных компонентов не настолько велика, чтобы вызвать острое отравление, но при длительном употреблении воды, содержащей упомянутые вещества в концентрациях выше нормативных, может развиться хроническая интоксикация, приводящая в итоге к той или иной патологии. Следует учитывать также, что токсическое воздействие веществ может проявляться не только при оральном (через рот) поступлении их с водой, но и при всасывании через кожу в процессе гигиенических (душ, ванна) или оздоровительных (плавательные бассейны) процедур.

Характеристика района исследования

Ивановская область занимает площадь 21,85 тыс. кв. км и расположена в центре нечерноземной зоны Европейской территории России между 56°21' и 57°45' с.ш. и 39°23' и 43°53' в.д. Территория области на карте вытянута в широтном направлении. Протяженность территории с севера на юг – 158 км, а с запада на восток – 230 км. Большая часть области находится на Волго-Клязьминском водоразделе и только 17% территории – на левом берегу Волги. По данным начальника Департамента природных ресурсов и экологии, Кравченко Ольги Ивановны, природные особенности формирования вод приводят к тому, что все реки Ивановской области отличаются высокой цветностью, высокими биогенными элементами: азотом и фосфором, повсеместным наличием железа, марганца, меди и цинка. Цветность, как правило, связана с наличием гуминовых соединений. Величина цветности зависит от геологических условий, размера торфяников в бассейне водного объекта [2].         Сверхнормативное содержание марганца и железа отмечено на всех водосборах, причиной такого содержания данных компонентов является разгрузка болотных вод, размыв обрушающихся берегов, процесс разложения водной растительности.

Район исследований – город Приволжск Ивановской области.

Приволжский район располагается на стыке двух зон: европейской тайги и смешанных лесов. По территории протекает 13 рек, наиболее известные из которых – Волга, Шача, Таха, канал Волга – Уводь и др. Координаты города – 57,24 °СШ и 41,25 °ВД.;  климат умеренно-континентальный. Относительная высота над уровнем моря – 120 метров. Преобладающие почвы – легкосуглинистые и среднесуглинистые. Протекают р. Ингар, Шача и Таха. Для питьевых целей около 90% населения района пользуются водопроводной водой. Годовой забор воды из водных объектов в районе составляет порядка 3500 тыс. м3. 65% населения, в том числе г. Приволжск, пользуются водой Днепровско – Московского водоносного горизонта. Вода данного горизонта имеет повышенную жёсткость: концентрация железа доходит до 3,5 мг/л, поэтому высок процент неудовлетворительных санитарно – химических проб. Износ водопроводно – канализационных сетей в районе (а их протяжённость около 200 км) составляет более 50%. В 2014 году была введена станция по очистке и обезжелезиванию воды. Однако результат ее деятельности нулевой. Оборудование вышло из строя и не функционирует.

Материал и методика работы

Сбор материала для данной работы был проведён за период январь – апрель 2017 года. Исследования проб воды проводились на базе Ивановского химико-технологического университета, в ходе работы кружка «Химия и жизнь», а также   школьной химической лаборатории. Использовался метод анкетирования, опроса и интервьюирования. Для исследования химических и органолептических показателей были взяты пробы воды из объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения: Проба №1 – родник на левом берегу р.Таха, в 150 м от МКОУ СШ №1; Проба №2 – Тихвинский Святой источник, расположенный на правом берегу р.Таха; Проба №3 – питьевой водопровод МКОУ СШ №1.

Химические и органолептические анализы выполнялись, придерживаясь следующих методов и методик: Запах – ГОСТ 3351-74  «Вода питьевая». Разработчики: К. И. Акулов, В. Т. Мзаев, А. А. Королёв, Т. Г. Шлепнина. Прозрачность, цветность, запах – методические указания к лабораторной работе «Температура, запах, прозрачность, цветность природной воды». Составитель Кузьмина И. А.  -  НовГУ, Великий Новгород, 2007. – 12 с. Щелочность – методические указания к занятиям школы «Химия и жизнь» (для учащихся 10 –х классов). Сост-ли: Кочергина Л. А., Лыткин А. И. – ИХТИ, 1990. – 16 с. Карбонатную жесткость определяли методом кислотно – основного титрования. Общую жесткость – комплексонометрическим методом. С помощью метода морфофизиологического биотестирования оценили токсичность питьевой воды. рН, нитриты, нитраты – с помощью Tetratest и универсальной индикаторной бумаги. Данные по железу и перманганатной окисляемости предоставлены начальником химической лаборатории цеха очистных сооружений Курицыной Евгенией Александровной.

Характеристика источников водоснабжения

Родник, расположенный недалеко от МКОУ СШ №1

Родниковая вода течёт по стальной трубе, которая вставлена в грунт. Источник маловодный. Вода из трубы вытекает спокойно. Недалеко от того места, где бьёт родник находится несанкционированная свалка, которую местные власти пытались ликвидировать, но она возникала снова и снова. Левый берег реки Таха достаточно крутой, песчаный, подвержен водной эрозии.

Святой  источник иконы Тихвинской Божией Матери находится в Приволжске там, где по преданию, около пятисот лет назад произошло явление Богородицы. Когда видение исчезло, забил родник чистой и целебной воды. На месте источника была поставлена часовня, но в 30-е годы ХХ века она была разрушена. В 2008 году часовня над родником была восстановлена. Источник питьевой воды расположен у подножия холма. Водозабор питьевой воды осуществляется из металлической трубы, которая вставлена в деревянный сруб колодца. Источник полноводный. Вода вытекает быстро. В месте водозабора источник ограждён камнем.

Вода в питьевой водопровод микрорайона Карачиха, где находится школа МКОУ СШ №1, подаётся городской станцией водоснабжения (ул. Заречная). Станция введена в эксплуатацию в 1967 году и была предназначена для технического водоснабжения одного из крупнейших на тот момент льнокомбинатов страны. На территории станции водоснабжения расположены 20 скважин глубиной 30–60 м, объединенных в единую сеть. К этой, по сути, технической системе и было подключено водоснабжение города. С 2011 года все скважины комбината, вместе со станцией водоснабжения и водопроводными сетями были переданы в ведение Приволжского МПО ЖКХ.

Результаты исследования

В ходе работы было проведено анкетирование школьников 5 – 11 классов МКОУ СШ  №1. Цель анкетирования: выявить отношение социума к выбранной теме и обосновать её актуальность. В анкетировании приняли участие 135 учащихся. Результаты анкетирования показали, что 8% учащихся используют для питья родниковую воду. Качество родниковой воды устраивает 84% опрошенных, а качество водопроводной воды только 47 %. Свежую воду употребляет только 7% и это, в основном, колодезная, родниковая и бутилированная вода. Воду из под крана большинство опрошенных предпочитает употреблять в кипяченом виде, либо после отстаивания. 17% анкетируемых используют либо бутилированную воду, либо воду, пропущенную через бытовые фильтры.

Занесем результаты исследования в таблицу (Приложение, таблица 1). Анализируя данные таблицы, мы видим, что вода, взятая для исследования, не по всем органолептическим и общим физико-химическим показателям соответствует требованиям СанПиНа. Во многих пробах превышено содержание железа и рекомендуемое значение жесткости воды, а также наблюдается высокая цветность воды в городской сети. Водопроводная вода и вода из родника рядом со школой №1 содержит общего железа от 1,2 и более мг/дм3. Норматив содержания железа общего в питьевой воде — не более 0,3 мг/дм3. Показатель общей жёсткости в родниковой воде превышает норму, рекомендуемую СанПиНом. Показатель общей жёсткости воды, взятой в школе №1, не превышает норму. Сравнивая перманганатную окисляемость воды, необходимо обратить внимание на воду из Тихвинского источника. Перманганатная окисляемость родниковой воды равна 2,53 мгО2/дм3 (ПДК = 5,00 мгО2/дм3). Перманганатная окисляемость талого снега около источника, равна 2,8 мгО2/дм3. Природа органических веществ может быть самой разной, и гуминовые кислоты почв, и сложная органика растений, и химические соединения антропогенного происхождения. Органические вещества могут поступать вместе с промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами. Например, жители близлежащих улиц, не имея централизованной канализации, сливают хозяйственно-бытовые стоки на улицу, и они стекают по склону в реку, частично просачиваясь в землю, могут попадать в неплотные стыки сруба родника.

Сравнивая данные за 2016 и 2017 гг., по родниковым водам, можно сделать вывод о том, что их качество по основным физико-химическим показателям не изменилось.

Проанализируем результаты биотестирования, целью которого было изучить влияние токсичности питьевой воды на проращивание и рост семян кресс – салата. Кроме этого, для сравнения, рядом с родниками были взяты пробы снега. Таким образом, всего для анализа мы взяли шесть проб. Шестая проба – контрольная, в которой использовали дистиллированную воду,  купленную в аптеке. Снег растопили при комнатной температуре.   Положили в приготовленную тару готовый грунт для рассады «Агроном».  В шесть чашек высеяли в грунт по 100 семян кресс – салата и полили  водой из взятых участков. Наблюдали прорастание семян  и рост корешков растений в течение 14 дней,  поливая, по мере высыхания, водой, в одинаковых объемах. Семена кресс – салата высеяли 5 апреля. На второй день, 6 апреля, во всех чашках семена начали прорастать. Проанализируем результаты исследований.

Проба №1 (родниковая вода из Святого источника). Всхожесть семян  на 14 день 85%. Из 100 семян проросли 85. Проростки крепкие ровные, но немного тоньше, чем в контроле. Средняя длина корней 6,1 см. Средняя длина проростков 8,5 см. Слабое загрязнение.

Проба №2 (снеговая вода, взятая рядом со Святым источником). Всхожесть семян на 14 день 89%. Из 100 семян проросли 89. Проростки крепкие ровные, но немного тоньше, чем в контроле. Средняя длина корней 7,2 см. Средняя длина проростков 7,8 см. Слабое загрязнение.

Проба №3 (вода из родника у школы №1). Всхожесть семян на 14 день 88%. Из 100 семян проросли 88. Проростки крепкие ровные, но немного тоньше, чем в контроле. Средняя длина корней 7,5 см. Средняя длина проростков 8,4 см. Слабое загрязнение.

Проба №4 (снеговая вода, взятая рядом с родником у школы №1). Всхожесть семян на 14 день 89%. Из 100 семян проросли 89. Проростки крепкие ровные, но немного тоньше, чем в контроле. Средняя длина корней 8,3 см. Средняя длина проростков 8,5 см. Слабое загрязнение.

Проба №5 (водопроводная вода МКОУ СШ №1). Всхожесть семян на 14 день 89%. Из 100 семян проросли 89. Проростки крепкие ровные, но немного тоньше, чем в контроле. Средняя длина корней 7,8 см. Средняя длина проростков 8,2 см. Слабое загрязнение.

Проба №6 (контроль). Всхожесть семян на 14 день 91%. Из 100 семян проросли 91. Всходы дружные, проростки крепкие, ровные, с хорошо развитой корневой системой. Средняя длина корней 8,4 см. Средняя длина проростков  7,5 см. Загрязнение отсутствует.

Выводы:

- Результаты анкетирования показали, что 8% учащихся используют для питья родниковую воду. Качество родниковой воды устраивает 84% опрошенных, а качество водопроводной воды только 47 %. Свежую воду употребляет только 7%. 17% анкетируемых используют либо бутилированную воду, либо воду, пропущенную через бытовые фильтры.

- Водородный показатель всех проб воды не выходит за рекомендованные СанПиНом границы –  6-9 ед. рН.

- Показатель общей жёсткости в родниковой воде превышает норму, рекомендуемую СанПиНом. Показатель общей жёсткости воды, взятой в школе №1, не превышает норму, рекомендуемую СанПиНом. (Вода в школе №1 – средней жёсткости).

- Водопроводная вода и вода из родника рядом со школой №1 содержит общего железа от 1,2 и более мг/дм3 при нормативе – не более 0,3 мг/дм3. Это способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, засорению труб, интенсивному окрашиванию сантехнического оборудования. Железо ухудшает качество питьевой воды.

- Перманганатная окисляемость родниковой воды из Тихвинского источника 2,53 мгО2/дм3, талого снега около источника - равна 2,8 мгО2/дм3 (ПДК = 5,00 мгО2/дм3).

- В пробах №1 - №6 всхожесть семян кресс – салата от 85% - 89%, что свидетельствует о слабом загрязнении.

- Жёсткость воды влияет на заболевания кожи, органов пищеварения, моче – половой системы у детей и подростков. Высокое содержание железа в воде приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может сказаться на морфологическом составе крови, способствует возникновению аллергических реакций.

Данная работа позволяет оценить возможный экологический риск загрязнения родниковой воды. Полученные результаты исследований были представлены на уроках экологии в 8 классах, на заседании школьного научного общества «Архимед», на встрече с представителями администрации Приволжского района во время ежегодного проведения муниципального фестиваля экологических действий «ЭкоВзгляд».

Рекомендации:

- Рекомендуем производить дополнительную обработку питьевой воды в домашних условиях: отстаивание (не менее суток), кипячение, фильтрование, причём набирать воду лучше под большим напором, либо используя аэрирующие сетки на кранах для более быстрого и более полного окисления и осаждения содержащегося в воде железа.

- Необходимо снизить содержание общего железа в водопроводной воде. Заменить изношенные водопроводно – канализационные сети и ввести в эксплуатацию станцию по обезжелезиванию воды.

- Провести дополнительные исследования воды из родников города, уточнить наличие или отсутствие вредных веществ в воде.

Решение проблемы питьевой воды в городе Приволжске

По нашему мнению для улучшения качества питьевой воды в городе Приволжске необходимо пробурить новую скважину в более глубокие водоносные слои с меньшим содержанием железа и солей жесткости. Оптимальным местом для бурения такой скважины (по данным геологической разведки 1979 года) является район д. Русиха в 4 километрах от города.

Список использованной литературы

- Васильев В. П. Аналитическая химия. - М.: Высшая школа, 1989. - 213 с.

- Кравченко О. И. Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Ивановской области в 2015 году» http://kniga.seluk.ru/k-bezopasnost/102091-1-doklad-sostoyanii-ohrane-okruzhayuschey-sredi-ivanovskoy-oblasti-2013-godu-ivanovo-2014-god-doklad-sostoyanii-oh.php

- Практикум по количественному анализу: Методическое пособие/ Л. А. Кочергина, В. П. Васильев. - Иваново, 2002. – 84 с.

- Методические указания к занятиям школы «Химия и жизнь»: Методические указания/ Л. А. Кочергина, А. И.Лыткин. – Иваново, 1990. – 19 с.

- Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Основы экологии. – М.: Просвещение, 1997. – с. 207.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Сборник государственных стандартов «Вода питьевая», ИПК Издательство стандартов, 1997г.

- «Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами», Крисмас, С-Петербург,1999г.

- Экологический практикум: Методическое пособие/А. Г. Муравьёв, Н. А. Пугал, В. Н. Лаврова. – Санкт – Петербург, 2003.

Приложение

Таблица 1. Характеристика воды, взятой из разных источников водоснабжения (2016, 2017 гг.)

| Характеристика воды | Тихвинский источник |  | Родник |  | МКОУ СШ №1 |  | ПДК (ДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | СанПиН |
| Интенсивность запаха | Отсутств 0 баллов | Отсутств 0 баллов | Отсутств 0 баллов | Оч.слаб 1 балл | Отсутств 0 баллов | Оч.слаб. 1 балл | Отсутств 1 балл |
| Прозрачность (см) | 38 см | 38 см | 37 см | 37 см | 37 см | 36 см | > 30 см |
| Цветность (Cr-Co) | 10 °Ц | 10 °Ц | 15 °Ц | 15 °Ц | 30 °Ц | 32 °Ц | < 30 °Ц |
| Интенсивность вкуса, привкуса | Отсутств 0 баллов | Отсутств 0 баллов | Отсутств 0 баллов | Оч.слаб 1 балл | Оч.слаб 1 балл | Оч.слаб. 1 балл | Отсутств 0 баллов |
| pH | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 – 9 |
| Карбонатная жёсткость (ммоль/дм3) | 8,0 | 7,8 | 6,98 | 6,3 | 4,9 | 5,3 | – |
| Общ. жёсткость (ммоль/дм3) | 11,1 | 10,5 | 9,86 | 9,69 | 5,6 | 6,41 | (7,0) |
| Концентрация железа (мг/дм3) | 0,18 | 0,15 | 1,5 | 1,2 | 1,85 | 1,87 | 0,3 |
| Перманганатная окисляемость (мгО2/дм3) | 1,81 | 2,53 | 0,91 | 0,96 | 0,87 | 0,95 | 5,0 |
| Концентрация NO2- (мг/дм3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 0,2) |
| Концентрация NO3-(мг/дм3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |

|  | Использование колодцев и собственных скважин для водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Использование воды из центрального водопровода |
|  | Использование родниковой воды |
|  | Использование водоснабжения из скважин ЗАО «Красная Пресня» |
|  | Промышленные зоны города |
|  | Точки отбора проб |
|  | Скважины |